**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 19

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE** TAK/NIE | | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | | MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU | | | |
| 1.1. | | Opis:   * miernik poziomu dźwięku klasy I z pamięcią 16 MB, analizator z funkcją Data Logger i U S B Host 7 * mikrofon, przedwzmacniacz mikrofonowy, * filtry korekcyjne do pomiaru hałasu, * zasilacz sieciowy, kabel USB, * statyw 4m z pokrowcem, osłona przeciwwietrzna na mikrofon, walizka na wyposażenie, * instrukcja obsługi, * program do obróbki i analizy danych pomiarowych. | ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  …………… | | ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  ……………  …………… |
| 2. | Okres gwarancji: 12 miesięcy | | …………… | …………… | |
| 3. | Wymagana odpowiedź na zamówienie serwisu: 2 dni | | ……………  …………… | ……………  …………… | |
| 4. | Instalacja systemu i instruktaż z obsługi: instruktaż z zakresie obsługi sprzętu w siedzibie odbiorcy | | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… | |
|  | | | | | |

**Data i podpis Wykonawcy : …………………………**