**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 19

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE**TAK/NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU |
| 1.1. | Opis:* miernik poziomu dźwięku klasy I z pamięcią 16 MB, analizator z funkcją Data Logger i U S B Host 7
* mikrofon, przedwzmacniacz mikrofonowy,
* filtry korekcyjne do pomiaru hałasu,
* zasilacz sieciowy, kabel USB,
* statyw 4m z pokrowcem, osłona przeciwwietrzna na mikrofon, walizka na wyposażenie,
* instrukcja obsługi,
* program do obróbki i analizy danych pomiarowych.
 | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 2. | Okres gwarancji: 12 miesięcy | …………… | …………… |
| 3. | Wymagana odpowiedź na zamówienie serwisu: 2 dni | ………………………… | ………………………… |
| 4. | Instalacja systemu i instruktaż z obsługi: instruktaż z zakresie obsługi sprzętu w siedzibie odbiorcy | ……………………………………… | ……………………………………… |
|  |

 **Data i podpis Wykonawcy : …………………………**