Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 7.

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ): ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TERMOSTAT DO SZOKU TERMICZNEGO: |
| 1.1. | Łaźnia wykonana z materiału nierdzewnego np. stali szlachetnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wymagany duży otwór ułatwiający łatwe lokowanie materiału biologicznego; minimalne wymiary otworu po odliczeniu powierzchni termostatu: 30x50x15 cm (szet. x dł. x wys.) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Możliwość stosowania wody lub wody z dodatkiem środków przeciwdziałających zamarzaniu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zabezpieczenie przed piętrzeniem cieczy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Temperatura robocza od +25 °C d- + 100 °C z chłodzeniem wodą: +20 °C - + 100 °C. Stabilność temperatury w łaźni ok. ±0,04 K | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Moc grzewcza – ok. 1500 W | …………… …………… | …………… …………… |
| 1.7. | Pojemność łaźni w zakresie od 11 do 20 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wydajność tłoczenia pompy co najmniej 17 l/min., 300mbar | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Łaźnia wyposażona w uchwyty do przenoszenia materiału biologicznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Maksymalne wymiary urządzenia (szer. x dł. x wys.) 40 x 60 x 40 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Termostat analogiczny lub cyfrowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12 | Wężownica do chłodzenia wodą wodociągową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13 | Wymagana klasa bezpieczeństwa NFL | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………