Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 8.

Przedmiot zamówienia:...................................................................................................................

Producent:.......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KONCENTRATOR Z ROTOREM I POMPĄ: |
| 1.1. | Wirówka próżniowa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Mikroprocesorowa kontrola: temperatury w zakresie od temp. otoczenia do 100 °C czasu pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wyświetlacz LCD pokazujący: numer programu; zaprogramowaną i aktualną temperaturę; czas grzania i czas pozostały do zakończenia pracy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Rotor DNA, mieszczący jednocześnie 24 próbówki typu Eppendorf o poj. 1,5 mL. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Obroty: 1500obr/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Pompa próżniowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Pułapka wody. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wymiary zewnętrzne wirówki (cm) nie większe niż 45 x 70 x 35 (szerokość x głębokość x wysokość) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9 | Zasilanie 320 V/50 Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………