Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy :  78 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZEŚĆ NR 1
Oprogramowanie do przetwarzania grafiki 2D (licencja EDU)

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do przetwarzania grafiki 2D (licencja EDU): |
| 1.1. | Ogólne parametry: oprogramowanie od edycji grafiki wektorowej 2D o możliwościach edycji grafiki nie gorszych niż CorelDraw Graphics Suite X5 PL licencja edukacyjna na min. 21 stanowisk | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 2
Oscylometr

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oscylometr: |
| 1.1. | Ogólne parametry aparatu: Wymaga się aby aparat posiadał możliwość przeprowadzenia : dwóch rodzajów badań: pojedynczy pomiar, 3 badania przeprowadzone 15 sek. po sobie, system szybkiego i łatwego zmieniania mankietu, duży czytelny wyświetlacz LCD, odczyt wartości skurczowych, rozkurczowych, pulsu i trybu pracy, pamięć 60 pomiarów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 3
Mikrofon fonokardiograficzny

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrofon fonokardiograficzny: |
| 1.1. | Ogólne parametry: mikrofon powinien mieć zintegrowany kardiostymulator, reograf impedancyjny i rejestrator EKG, akustyczna i wizualna projekcja aktywności serca w czasie rzeczywistym, regulacja poziomu sygnału wejściowego, możliwość przechwytywania i obserwacji pojedynczych przebiegów, łącze z komputerem (USB) i współpraca z dedykowanym oprogramowaniem, zasilanie bateryjne podtrzymujące pracę urządzenia przez min. 2 h. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 4
Karta oscyloskopowa do komputera PC z sondą wysokonapięciową

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karta oscyloskopowa do komputera PC z sondą wysokonapięciową: |
| 1.1. | Ogólne parametry: ilość kanałów analogowych – 2, ilość kanałów cyfrowych - 8, pamięć – 1 mega, maksymalna częstotliwość próbkowania : wszystkie kanały 250MSa/s, jeden kanał : 500MSa/s, kanały cyfrowe : 250MHz, czułość oscyloskopu : od 10mV/div do 2V/div, próg analizatora : od -1V do 3V zmienny z krokiem 50mV wyzwalanie : analizatorem lub oscyloskopem, -0,1, X- kombinacja wejść cyfrowych, zboczem narastającym lub opadającym oscyloskopu, pasmo analogowe : 80MHz, jeden kanał : 90MHz, widmo FFT : 80MHz, impedancja wejść analogowych : 1MOhm//15mF, impedancja wejść cyfrowych : 200KOhm//4pF, maksymalne napięcie wejściowe : 50V (chwilowo 100V), podłączenie do komputera PC USB/port drukarki, akcesoria: w zestawie sondy oscyloskopowe z przyłączanym dzielnikiem 1:1 i 1:10, komplet klipsów do analizatora | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 5

Pracownia robotyki

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programator ISP : |
| 1.1. | Wymagane parametry: programator współpracuje z programem Atmel AVR Studio umożliwia programowanie w systemie wszystkich procesorów AVR obsługiwanych przez AVRStudio i STK500 w trybie ISP podłączenie do portu USB buforowanie magistrali ISP, umożliwiające poprawne programowanie mikrokontrolerów zasilanych napięciem w przedziale nie gorszym niż od 1,8 do 6V, oraz zwiększenie odporności na zakłócenia zewnętrzne obsługa diody LED sygnalizującej programowanie i multipleksera magistrali ISP układu docelowego stan pracy programatora sygnalizowany na wbudowanej diodzie LED standardowe 10-wyprowadzeniowe złącze do układu docelowego zasilanie programatora z portu USB możliwość zasilania układu docelowego z programatora małe wymiary | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Programator pamięci szeregowych : |
| 2.1. | Wymagane parametry: programator pamięci szeregowych EEPROM, wbudowane gniazdo do programowania "w systemie" (bez wylutowywania) większości układów (programator ISP), praca w systemie Windows XP, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, SE, Me, Windows NT, DOS oraz Amiga, odczyt pamięci FLASH i EEPROM, edycja zawartości EEPROM/FLASH w okienku, kasowanie układu (pamięć FLASH, EEPROM), automatyczne rozpoznawanie włożonego układu (24Cxx, Atmel, PIC 16F, 12F), programowanie przez ISP układów AVR z wolnym zegarem (128 kHz) tryb programowania 8 i 16-bitowy układów serii 93Cxx, 93Sxx opcja zamiany bajtów (MSB/LSB) dla układów 93Cxx, 93Sxx automatyczne wpisywanie słowa kalibracyjnego do EEPROM automatyczne programowanie numery seryjnego (SN) do EEPROM | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 6

Przybory matematyczne

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica z przyborami matematycznymi : |
| 1.1. | W skład zestawu wchodzą: kątomierz, liniał, ekierka 60’ , ekierka 45’ , cyrkiel z przyssawką, tablica. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Przybory matematyczne magnetyczne na tablicy : |
| 2.1. | W skład zestawu wchodzą: linijka, ekierki równokątne – 2 szt., kątomierz, cyrkiel, tablica. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | Bryły matematyczne transparentne : |
| 3.1. | 10-częściowy zestaw, z przezroczystego, odpornego na zniszczenie tworzywa sztucznego W skład zestawu wchodzi: prostopadłościan, graniastosłup o podstawie prostokąta, graniastosłup o podstawie ośmiokąta, walec, ostrosłup o podstawie kwadratu, ostrosłup o podstawie prostokąta, ostrosłup o podstawie ośmiokąta, stożek, 2 półkule | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Bryły matematyczne – Bryły obrotowe : |
| 4.1. | Cechy charakterystyczne: zestaw musi składać się z co najmniej 6 elementów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Bryły matematyczne – Bryły pełne : |
| 5.1. | Cechy charakterystyczne: zestaw musi składać się z co najmniej 8 elementów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Bryły matematyczne – Bryły ścięte : |
| 6.1. | Cechy charakterystyczne: Zestaw musi składać się z co najmniej 7 elementów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Bryły matematyczne – Bryły wpisane : |
| 7.1. | Cechy charakterystyczne: zestaw musi składać się z co najmniej 6 elementów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Bryły matematyczne – Wielościany foremne : |
| 8.1. | Cechy charakterystyczne: zestaw musi składać się z co najmniej 4 elementów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | Bryły matematyczne – Wielościany nieregularne : |
| 9.1. | Cechy charakterystyczne: zestaw musi składać się z co najmniej 6 elementów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | Bryły matematyczne – Wielościany prawidłowe : |
| 10.1. | Cechy charakterystyczne: zestaw musi składać się z co najmniej 6 elementów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZEŚĆ NR 7

Sprzęt i aparatura dydaktyczna na wyposażenie Pracowni fizyki technicznej

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw (układ) do badania zjawiska magnetostrykcji interferometrem Michelsona : |
| 1.1. | Zestaw ma służyć do pomiaru zmian kształtu i rozmiarów ferromagnetyka podczas magnesowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Skład zestawu: podstawa (stolik optyczny), laser He-Ne o mocy min. 5 mW i zasilaczem, uchwyty do lasera - 2 szt. interferometr Michelsona. zasilacz uniwersalny, multimetr cyfrowy, podstawy magnetyczne do uchwytów - 7 szt., modulator Faradaya, uchwyty do soczewek i zwierciadeł, przewody elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Zestaw (układ) do badania i dyfrakcji i polaryzacji mikrofal : |
| 2.1. | Wykazanie podobieństw własności mikrofal z własnościami światła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Skład zestawu: źródło mikrofal (klistron), zasilacz źródła mikrofal 230 VAC, odbiornik mikrofal, wzmacniacz uniwersalny, woltomierz o zakresach 0.3-300V- i 10-300V~, przewody elektryczne, statywy z uchwytami, taśma miernicza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | Zestaw (układ) do badania efektu Comptona : |
| 3.1. | Badania zjawiska rozpraszania promieniowania γ na elektronach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Skład zestawu: analizator promieniowania γ detektor promieniowania γ, zasilacz detektora, oscyloskop 2- kanałowy 30 MHz, rejestrator x,y,t, osłona (domek) na detektor promieniowania γ, źródła promieniowania γ, Na-22, Cs-137, Am-241, przewody elektryczne koncentryczne, przewody elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Zestaw (układ) do badania efektu Halla w metalach : |
| 4.1. | Badanie zjawiska pojawiania się napięcia Halla na płytce umieszczonej w polu magnetycznym przez którą płynie prąd | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Skład zestawu: płyta Cu do efektu Halla, płyta Zn do efektu Halla, rdzeń stalowy U ze zworą, cewki o 300 zwojach szt.2, zasilacz stabilizowany 0-30V-/20A, zasilacz uniwersalny, uniwersalny wzmacniacz pomiarowy, cyfrowy miernik pola magnetycznego (teslomierz), multimetr cyfrowy, próbnik Halla, miliwoltomierz 10/30 mV przewody elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Zestaw (układ) do badania zjawiska Kerra : |
| 5.1. | Badania zjawiska elektrooptycznego Kerra ; dwójłomności wymuszonej w ośrodkach izotropowych umieszczonych w jednorodnym polu elektrycznym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.2. | Skład zestawu: podstawa (stolik optyczny), laser He-Ne o mocy min. 5 mW i zasilaczem, uchwyty do lasera – 2 szt. komórka Kerra, zasilacz wysokiego napięcia )-10 kV, uniwersalny wzmacniacz pomiarowy, woltomierz o zakresach 0.3-300V- i 10-300V~ multimetr cyfrowy, generator mocy 1 MHz podstawki magnetyczne – 5 szt. fotoelement z możliwością mocowania do podstawy, filtry polaryzacyjne – 2 szt. zwierciadła płaskie, głośnik 8Ω/5kΩ przewody elektryczne, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Zestaw (układ) do badania efektu termoelektrycznego : |
| 6.1. | Badanie zjawiska Peltiera na przykładzie pompy cieplnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.2. | Skład zestawu: termogenerator, zasilacz uniwersalny, multimetry cyfrowe – 4 szt. suszarka elektryczna , termometr laboratoryjny -10 C..+100C, precyzyjny termometr rtęciowy -10 C..+50 C, stoper statyw z podstawą, przewody próżniowe, przewody elektryczne, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Zestaw (układ) do badania elektronowego rezonansu spinowego : |
| 7.1. | Badanie zjawiska rezonansowego pochłaniania energii pola elektromagnetycznego przez atomy lub cząsteczki. Pomiar czynnika g dla elektronu w stanie podstawowym i wzbudzonym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7.2. | Skład zestawu: rezonator ESR, zasilacz do rezonatora ESR, zasilacz uniwersalny, oscyloskop dwukanałowy 30 MHz, multimetr cyfrowy, przewody koncentryczne – 4 szt. przewody elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Zestaw (układ) do badania energii promieni α wysyłanych przez różne źródła promieniowania : |
| 8.1. | Badanie energii promieniowania α. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8.2. | Skład zestawu: analizator wielokanałowy z oprogramowaniem, źródła promieniowania Am-241, Ra-226, detektor promieniowania α, przedwzmacniacz do fotodetektora promieniowania, uchwyty do źródła i fotodetektora, przewody koncentryczne, przewody elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | Zestaw (układ) do badania zjawiska skręcenia płaszczyzny polaryzacji : |
| 9.1. | Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym (efekt Faradaya) przy przejściu przez pręty szklane. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9.2. | Skład zestawu: lampa halogenowa 12V/50W w osłonie, zasilacz do lampy halogenowej 50/100W, filtry polaryzacyjne – 2 szt. filtry szklane:440nm, 505nm, 525nm, 580nm, 595 nm. rdzeń stalowy U ze zworą, cewki 600 zwojów – 2 szt. soczewka szklana, o ogniskowej f=+50 mm amperomierz uniwersalny, 1mA -3A DC/AC, zasilacz regulowany 25V~/20V-, 12A, uchwyt do soczewki, cyfrowy miernik pola magnetycznego (teslomierz), przewody elektryczne, kondensor f=60 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | Zestaw do badania normalnego i anomalnego efektu Zeemana : |
| 10.1. | Badanie rozszczepienia poziomów energetycznych atomu lub cząsteczki pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10.2. | Skład zestawu: interferometr Fabry-Perot, lampa kadmowa, zasilacz do lampy kadmowej, zasilacz regulowany25V~/20V-, 12A, soczewka o ogniskowej f=+50 mm, soczewka o ogniskowej f=+300 mm, multimetr cyfrowy, CCD-kamera dla PC, przewody elektryczne, układ do wytwarzania pola magnetycznego, ława optyczna z konikami, diafragma kołowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | Zestaw do badania własności promieniowania X : |
| 11.1. | Badanie charakterystyki widma promieniowania X padającego na różne monokryształy metodą Braggów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11.2. | Skład zestawu: jednostka podstawowa wytwarzająca promieniowanie X, 35kV z oprogramowaniem, goniometr rentgenowski do jednostki podstawowej promieniowania X 35 kV, moduły z różnymi metalami do układu – 2 szt. miernik (licznik) promieniowania X, kryształ, fluorku litu, kryształ bromku potasu, rejestrator XYt, przewody elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | Zestaw do badania zależności rezystancji różnych oporów i diod od temperatury : |
| 12.1. | Badanie zależności rezystancji od temperatury różnych przewodników i półprzewodników. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12.2. | Skład zestawu: wanna do pomiarów , układ termostatu, zasilacz regulowany 0-12 V DC/6A, 12V AC, multimetr cyfrowy, rezystor węglowy 4.7 kΩ, 1W, przewody elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 13. | Zestaw (układ) do badania rozpraszania cząstek α w folii (eksperyment Rutherforda): |
| 13.1. | Pomiary kątów rozpraszania między 20, a 90 stopni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 13.2. | Skład zestawu: analizator wielokanałowy z oprogramowaniem, źródło promieniowania Am-241, detektor promieniowania α, przedwzmacniacz do fotodetektora promieniowania, pompa próżniowa, miernik ciśnienia, pojemnik (osłona) na układ rozpraszający, przewody koncentryczne, przewody elektryczne, przewody próżniowe, pojemnik na źródła promieniotwórcze, szczypce do przenoszenia źródeł, folie Au i Al | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 14. | Zestaw (układ) do pomiaru prędkości światła : |
| 14.1. | Zestaw służy do pomiaru prędkości światła w różnych ośrodkach metodą przesunięcia fazowego. Pomiar odległości między przyrządem pomiarowym, a zwierciadłem zwrotnym. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 14.2. | Skład zestawu: układ pomiarowy z wbudowanym laserem i wyświetlaczem, zwierciadło zwrotne, pręty z materiałów przezroczystych, taśma miernicza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 15. | Zestaw (układ) do pomiaru stałej dielektrycznej różnych materiałów : |
| 15.1. | Zestaw ma służyć do pomiarów stałej dielektrycznej różnych materiałów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 15.2. | Skład zestawu: zasilacz wysokiego napięcia 0-10kV, opór 10 MΩ, uniwersalny wzmacniacz pomiarowy, woltomierz 0.3-300V-, 10-300V~, kondensator 220 nF/250V, koncentryczne przewody elektryczne, przewody elektryczne, przewody elektryczne na wysokie napięcie, 30kV, układ do badania stałej dielektrycznej, płyty z różnych materiałów do badania stałej dielektrycznej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 16. | Zestaw (układ) do sprawdzania prawa Stefana-Boltzmanna : |
| 16.1. | Sprawdzanie zależności natężenia promieniowania od temperatury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 16.2. | Skład zestawu: ława optyczna, uchwyty do ławy – 2 szt. uniwersalny wzmacniacz pomiarowy, termoelement w osłonie, regulowany zasilacz 15V~/12V-, 5A, lampa 6V/5A z oprawą w uchwycie, multimetr cyfrowy, rezystor 100Ω, 2%, 1W, przewody elektryczne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………….

CZEŚĆ NR 8

Specyfikacja wyposażenia Pracowni Fizycznej Ogólnej

Przedmiot zamówienia : .............................................................................................................

Producent : ................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ……………………………………………

Rok produkcji :………………………………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czasomierz + Fotobrama : |
| 1.1. | Wymagane parametry: pomiar czasu do 1000 s z dokładnością 0,01 s, włączanie za pomocą przerywania strumienia światła w 2 fotobramach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | Galwanometr z zerem w środku : |
| 2.1. | Wymagane parametry: klasa min. 1,5 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | Kalorymetr : |
| 3.1. | Wymagane parametry: aluminiowy z osłoną aluminiową , naczynie wewn. o średnicy ok. 8 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | Lampy He, Ne, Hg : |
| 4.1. | Wymagane parametry: rurki Pluckera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | Ława optyczna z wyposażeniem : |
| 5.1. | Wymagane parametry: długość 1m, ilość koników 5 lub więcej, źródło światła, soczewki, ekran | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | Mostek Wheatstone’a : |
| 6.1. | Wymagane parametry: mostek „dydaktyczny”, nie techniczny, długość 1 m, opór ok. 10 Ω | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | Multimetr : |
| 7.1. | Wymagane parametry: miernik 3 cyfrowy napięcia do 1000 V i natężenia do 1A | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 8. | Polarymetr : |
| 8.1. | Wymagane parametry: manualny, kołowy, rozdzielczość 0,050, ze źródłem światła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 9. | Przewody do łączeń : |
| 9.1. | Wymagane parametry: przewody do łączeń zakończone wtyczką bananową z możliwością dołączenia drugiej wtyczki lub wtyczką widełkową, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 10. | Stacja meteo : |
| 10.1. | Wymagane parametry: pomiar temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 11. | Termometr : |
| 11.1. | Wymagane parametry: zakres do 1000 C, rozdzielczość 0,1 0C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 12. | Wahadło rewersyjne : |
| 12.1. | Wymagane parametry: długość ok. 150 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 13. | Zasilacz lamp He, Ne, Hg : |
| 13.1. | Wymagane parametry: zasilacz w.n. z uchwytem do rurki Pluckera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 14. | Zestaw brył do ciężaru właściwego : |
| 14.1. | Wymagane parametry: zestaw brył o rozmiarach ok.2x4x1 cm z różnych materiałów, w tym drewniane; wszystkie z haczykami a drewniane z dwoma haczykami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 15. | Zestaw do β-spektroskopii : |
| 15.1. | Wymagane parametry: zestaw zawiera : źródła promieniowania ß, płytki pochłaniające, głowicę liczącą, licznik G-M, zasilacz, uchwyty, przewody |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..