Część 4

Komora do PCR firmy UVP – UV 1 PCR Gabinet stanowiąca doposażenie istniejącego laboratorium genetycznego wykorzystywanego w pracach laboratoryjnych projektu.

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | zastosowana lampa UV dezynfekuje całkowitą objętość obszaru roboczego w 15-30min |  |
| 2. | UVC/T-AR komora o konstrukcji z metalowego szkieletu i ścian z plexi |  |
| 3. | powierzchnia robocza wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| 4. | timer cyfrowy 0 – 24 godz |  |
| 5. | 4 gniadka elektryczne |  |
| 6. | grubość ścian bocznych 4mm, grubość ściany frontowej 8mm, |  |
| 7. | dodatkowa biała lampa, oświetlająca obszar roboczy |  |
| 8. | typ zastosowanych szyb z plexi – ALTUGLAS EX®, |  |
| 9. | przezroczystość szyb 99,99%, ochrona przed UV 99% |  |
| 8. | konstrukcja przepływowej lampy UV (o przepływie powietrza 25m³/godz) oraz wentylator i filtry przeciwpyłowe zamontowane w specjalnej obudowie |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 45 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |