Część 7

Wytwornica lodu łuskowego stanowiąca doposażenie istniejącego laboratorium: badań biologii ryb wykorzystywanego w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | wydajność – do 50/kg |  |
| 2. | wymiary łusek 2mm/1mm |  |
| 3. | zasilanie 230V |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 45 dni |  |
| Gwarancja minimum - 12 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |