Część 8

Sprzęt stanowiący doposażenie istniejących laboratoriów : genetycznego i badań biologii ryb wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.

A. Waga analityczna – 3 sztuki

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | Obciążenie: max do 160 g; min - 1 mg |  |
| 2. | dokładność odczytu i powtarzalność 0,1 mg |  |
| 3. | kalibracja wewnętrzna |  |
| 4. | temp. stosowania +15 do +30 0C |  |
| 5. | wyświetlacz graficzny |  |
| 6. | możliwość podłączenia do komputera |  |
| 7. | zasilanie 230V |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

B. Waga do ważenia ryb – 2 sztuki

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | obciążenie max 6 kg | 2 300 |
| 2. | dokładność odczytu 0,5g |  |
| 3. | temp. pracy +15 do +30 0C |  |
| 4. | zasilanie 230V, wewnętrzny akumulator |  |
| 5. | czas pracy na akumulatorze do 40 godz |  |
| 6. | wyświetlacz LCD |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

C. Waga hakowa do ważenia ryb – 2 sztuki

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | zakres do 15 kg |  |
| 2. | dokładność do 5g |  |
| 3. | stosowania -10 do + 40 0C |  |
| 4. | wodoodporna |  |
| 5. | funkcja liczenia sztuk |  |
| 6. | automatyczne tarowanie |  |
| 7. | zasilanie 230V |  |
| 8. | wewnętrzny akumulator, czas pracy 8h |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

D. Waga techniczna – 2 sztuki

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | automatyczne zerowanie pustej szalki | cena około 2100 PLN (brutto) |
| 2. | możliwość załączania wagi przy obciążonej szalce |  |
| 3. | obciążenie maksymalne min. 3000 g |  |
| 4. | obciążenie minimalne do 20 g |  |
| 5. | dokładność odczytu 1 g |  |
| 6. | temperatura pracy - 10°C ÷ +40°C |  |
| 7. | podświetlany wyświetlacz LCD |  |
| 8. | czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym lub bateryjnym minimum 10 godzin |  |
| 9. | zasilanie zewnętrzne oraz bateryjne |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesiące |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |

E: Waga  precyzyjna z oceną deklaracji zgodności

Rok produkcji ............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Minimalne wartości parametrów | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | TAK |
| 1. | zakres ważenia:4200g ,minimalne obciążenie: 0,5 g, działka odczytowa: d = 0,01 g, działka legalizacyjna: e = 0,1g klasa II |  |
| 2. | powtarzalność: ≤± 0,01g liniowość: ≤± 0,02g |  |
| 3. | czas reakcji ( uśredniony) stabilizacji wyniku: ≤ 1,5 s |  |
| 4. | adiustacja wewnętrzna (wbudowany odważnik) |  |
| 5. | tem. pracy urządzenia : z włączoną funkcją isoCAL + 0…+ 40ºC z wyłączoną funkcją isoCAL + 10….+ 30 ºC monolityczny system wagowy |  |
| 6. | wyświetlacz z możliwością regulacji podświetlenia |  |
| 7. | kontrastu, umożliwiającą wyraźna przedstawienie wyniku na tle innym niż szarym, zalecany niebieski z uwagi na zakres wykonywanych badań |  |
| 8. | wielkość wyświetlanych cyfr 16.5 mm |  |
| 9. | w pełni automatyczna adiustacja isoCAL (w przypadku zmiany temperatury otoczenia lub upływu określonego czasu, waga czeka na akceptację użytkownika ) |  |
| 10. | wymiary szalki : co najmniej 190 x 204 mm wymiary wagi (szer x głęb. Wys.. ): 213 x 342 x 88 m masa urządzenia 4.7kg |  |
| 11. | Wbudowany dwukierunkowy interface RS232 |  |
| 12. | programy aplikacyjne : suma-netto; ważenie; liczenie sztuk; ważenie procentowe; ważenie zwierząt; możliwość przełączania między jednostkami masy. |  |
| 13. | Protokołowanie wyników z godne ISO/GLP, pokrowiec |  |
| 14 | Czas stabilizacji jest liczony od momentu włożenia próbki na szalkę. Wagi w wersji –0CE spełniają wymagania dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (powinna być używana do zastosowań ujętych w § 2 Rozporządzenia MGPiPS z 11.12.2003 - Dz.U. Nr 4 Poz. 23). |  |
| SERWIS I WARUNKI GWARANCJI |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |
| Gwarancja minimum - 24 miesięcy |  |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |  |
| Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |
| Podać nazwę serwisu (nazwa, adres, tel./fax) |  |