Część 12

Drobny sprzęt laboratoryjny do badań DNA stanowiący doposażenie aparatu do elektroforezy w istniejącym laboratorium badań genetycznych  wykorzystywanym w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa producenta/model (wypełnia Wykonawca) | jednostki lub wielkość opakowania | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | grzebień winylowy do żelu poliakrylamidowego czerwony, długość 30cm, grubość 0,4mm, pojemność studzienki 7,3μl, 49 zębów, do aparatu Sequi-Gen GT System 38x30 cm. | 3400 | Szt. | 6 |
|  | przekładki winylowe do żelu poliakrylamidowego czerwone, długość 30cm, grubość 0,4mm, do aparatu Sequi-Gen GT System 38x30 cm. | 2500 | Op. | 6 |
|  | Szyby do elektroforezy do aparatu Sequi-Gen GT System 38x30 cm. | 1700 | Op. | 6 |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |