Część 13

Drobne materiały laboratoryjne stanowiące doposażenie materiałów nietrwałych w istniejących laboratoriach badań genetycznych i biologii ryb  wykorzystywanych w pracach laboratoryjnych i terenowych projektu.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa producenta (wypełnia Wykonawca) | jednostki lub wielkość opakowania | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | statywy do probówek typu Eppendorf do używania w warunkach laboratoryjnych i terenowych, stabilne |  | Op. | 10 |
|  | pudełka na probówki typu Eppendorf: na probówki do PCR 96 miejsc, przezroczysta pokrywka, różne kolory R/96/PCR/SSP |  | Szt. | 10 |
|  | pudełka na probówki typu Eppendorf: na probówki o poj. 1,5-2 ml, 50 miejsc, odporne na działanie odczynników, można zamrażać poniżej -80, przejrzysta pokrywka R-50-BK |  | Szt. | 10 |
|  | pudełka na probówki typu Eppendorf: na probówki o poj. 1,5-2 ml, 81 miejsc, odporne na działanie odczynników, można zamrażać poniżej -80, przejrzysta pokrywka R-81-X-PC |  | Szt. | 10 |
|  | probówki cienkościenne: 0,2 ml przejrzyste szczelnie zamykane (zamknięcie wypukłe) do przechowywania zawiesin DNA przez długi okres PCR-02D-C |  | Op. 1000szt | 5 |
|  | probówki cienkościenne: 0,5 ml przejrzyste zamykane (zamknięcie płaskie) do przechowywania zawiesin DNA przez długi okres PCR-05-C |  | Op. 1000szt | 2 |
|  | probówki cienkościenne: 1,5 ml boil-proof, zielone, żółte, przejrzyste, mieszane do przechowywania zawiesin DNA przez długi okres MCT-150-A |  | Op. 500 szt. | 5 |
|  | probówki cienkościenne: 2 ml stojące, zakręcane, różne kolory zakrętek, do przechowywania zawiesin DNA przez długi okres SCT-200-SS-A |  | Op. 500 szt. | 2 |
|  | Kuwety Uvette do BIOFOTOMETR EPPENDORF (jednorazowe) zestaw 80 szt., pakowanych indywidualnie |  | Op. | 5 |
|  | Płytki do sekwecjonowania 96 dołkowe z pokrywkami |  | Op. | 20 |
|  | Kolumny filtracyjne Microcon Y100 – nie gorsze niż z firmy Milipore |  | Op. | 2 |
|  | Mieszadełka elektromagnetyczne: Małe Duże |  | Szt. Szt. | 10 10 |
|  | Parafilm M P-7543, 2” x 250’-SIGMA LUB EQIMED |  | Szt. | 2 |
|  | Papier termoczuły do drukarki SONY UPP-110 HD, 110mmx20m |  | Szt. | 4 |
| Termin wykonania zamówienia – 30 dni |  |