## ZADANIE NR 3

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Wirówka z chłodzeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pojemność minimum: 40 ml | Tak |  |
|  | zakres obrotów - nie węższy niż 500-10000 obr./min | Tak |  |
|  | przyśpieszenie nie mniej niż: 10000 x g | Tak |  |
|  | czas wirowania od 0 do 99 min. | Tak |  |
|  | zakres temperatury nie węższy niż: od -10 do 40 oC | Tak |  |
|  | kontrola prędkości, czasu i temperatury zapewniająca powtarzalność wyników badań | Tak |  |
|  | programowanie parametrów pracy | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy