## ZADANIE NR 5

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System demineralizacji wody – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność systemu min. 2l/godz., | Tak |  |
|  | Przewodnictwo oczyszczonej wody nie gorsze niż 0,5 mikroS/cm | Tak |  |
|  | System demineralizacji dowolny, umożliwiający uzyskanie wskazanej przewodności wody | Tak |  |
|  | Układ sterujący i kontrolujący pracę demineralizatora | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy